**中山市技师学院**

**2023年第二批空调维修和保养服务采购项目**

**项目编号：ZSSJSXYDQ2023XNCG023**

**竞争性磋商文件**

****

采购单位：中山市技师学院

2023年11月

**目　录**

**[第一章 竞争性磋商邀请函 3](#_Toc16049)**

**[第二章　用户需求书 5](#_Toc25746)**

**[第三章　磋商须知 2](#_Toc26765)0**

**[第四章　磋商、评审](#_Toc14499)****[、成交 32](#_Toc14499)**

**[第五章　合同格式 42](#_Toc19827)**

**[第六章　响应文件格式 43](#_Toc17126)**

第一章 竞争性磋商邀请函

中山市技师学院（以下简书称“采购人”）对中山市技师学院2023年第二批空调维修和保养服务采购项目以竞争性磋商方式采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：ZSSJSXYDQ2023XNCG023

二、项目名称：中山市技师学院2023年第二批空调维修和保养服务采购项目

三、采购预算：190000.00元，超过最高限价视为无效投标。

四、采购数量：1项。

五、采购项目内容及其它要求

1.项目编号：ZSSJSXYDQ2023XNCG023

2.采购内容：详见磋商文件第二部分“用户需求书”的内容。供应商须对全部采购内容进行报价，不允许只对部份内容报价。

3.使用财政性资金，但本项目采购内容不在集中采购目录以内或采购限额标准以下，不纳入政府采购管理范围，由采购人按本单位的内控制度自行采购。

4.特别说明：《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》中规定，采用竞争性磋商采购方式采购的项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商只有1家的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

5.本项目不允许提交备选方案。

六、供应商资格条件：

1.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织机构（提供营业执照复印件加盖公章）；

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件（提供《供应商资格声明函》）:

2.1具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.2有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.供应商未被采购人曝光或记录供应商不良行为（提供《供应商资格声明函》）；

4.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供《供应商资格声明函》）；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；（提供投标截止日前在“国家企业信用信息公示系统” (www.gsxt.gov.cn) 查询信息中的“营业执照信息”、“股东及出资信息”、“主要人员信息”截图作为证明材料，采购人在开标当天查询验证）；

6.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。（供应商需提供投标截止日前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果截图作为证明材料，采购人在开标当天查询验证）。

7.供应商不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（供应商需提供投标截止日前在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询结果截图作为证明材料，采购人在开标当天查询验证）。

8.本项目不接受联合体投标。

七、符合资格的供应商须在2023年11月20日至2023年11月24日期间（上午8:30-12:00，下午14:30-17:00，法定节假日除外）自行下载并填写报名表，附上营业执照复印件和经办人身份证的复印件（均需加盖公章）进行现场报名。磋商文件及供应商报名表详见：中山市技师学院网站（http://www.zsjx.cn）。

八、响应文件递交截止时间：2023年11月27日下午15:00。

九、响应文件递交地点：中山市东区兴文路72号中山市技师学院二楼总务处一室，不接收邮寄方式递交的响应文件。

十、磋商时间：2023年11月27日下午15:00。

十一、磋商地点：中山市东区兴文路72号中山市技师学院二楼总务处评标室。

十二、联系事项

采购人：中山市技师学院

联系地址：中山市东区兴文路72号

联系人：薛先生，联系电话：0760-23320597

传真：0760-23320787，邮编：528400。

发布人：中山市技师学院

发布时间：2023年11月17日

　第二章 用户需求书

1. **总则**

本项目名称：中山市技师学院2023年第二批空调维修和保养服务采购项目。

本次招标的项目及范围为：中山市技师学院东校区（中山市东区兴文路72号）、北校区（中山市黄圃镇横石路）空调系统维修保养服务。

采购预算：190000.00元

**合同期：壹年。如服务费在合同期内达到190000.00元，则提前完结合同。**

**本次采购为采购供应商资格的取得。**

★**采购人有权在签订合同时对项目方案作适当修改调整或对产品数量作适量增加或减少。**

★**中标供应商受《中山市技师学院采购项目质量评价表》考核管理。合同期间，当中标供应商服务质量未达到合同要求时，采购人有权终止合同。**

本项目为固定单价承包项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。

本项目报价包括：标的设备维护、一切税费（包括关税、增值税等）、保险费、调试、验收、资料等相关的全部费用。中标人在维修保养服务期内，如遇学校有部分新装空调须由中标人将其免费纳入维护保养服务范围。若学校有重大活动（高考、中考等）或临时性突发事件需要中标人安排人员加班，中标人须全力配合且不另行收取其他费用。

未经采购人同意，中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

标有“★ ”号的为重要技术指标，如投标人没有全部响应则视为非实质性响应招标文件的要求，作无效投标处理。标有“▲”的条款或内容，投标人须尽量满足或响应，否则会导致重大扣分。

1. **用户需求**

**（一）空调系统维护保养的范围**

1．★负责所有空调设备的维修，当设备发生故障时,在正常服务时间，维护人员在接到报修通知2小时内到达现场进行处理；在非正常服务时间，维护人员在4小时内到达现场进行处理，不收取人工费。

2．★维修所需零配件(包含添加雪种、更换压缩机、更换多联机控制板、多联机大修、中央空调控制板、电机、水泵、空气源热泵等，其他配件不详细列明)，以实际产生的费用进行结算。

3．★《主要设备汇总表》列出设备的数量多少和型号与实际不一致的，以实际为准。

**（二）维护保养工作细则（必须包含但不限于以下内容）**

**多联空调的保养**

（1）空调室外机

1.测量绝缘（半年度）

1.1用500V兆欧表压缩机的绝缘状况；

1.2用500V兆欧表风扇电机的机绝缘状况；

1.3用500V兆欧表电源电路的机绝缘状况。

2.电气系统（月度）

2.1检查电源线联接，确认电源端子小螺丝拧紧；

2.2检查电路断路器；

2.3检查各电气端子、插头类是否插紧；

3.冷媒系统（月度）

3.1用仪表测试机内冷媒配管的焊接处及开口部；

4.运转数据（月度）

4.1用箝形电流表测量压缩机运转电流；

4.2用箝形电流表测量风扇运转电流；

4.3用压力表、检测表测量系统高压压力；

4.4用压力表、检测表测量系统低压压力；

4.5用温度计测量外气温度；

4.6用温度计测量吸入空气温度；

4.7用温度计测量排出空气温度；

4.8用表面温度计、测试表测量排出管温度；

4.9用表面温度计、测试表测量吸入管温度；

5.其他（月度）

5.1在外箱、风扇附近检查异常音、振动；

5.2检查外观、热交换器是否有污垢或损坏；

（2） 空调室内机

1.用温度计测量室内机吸入空气温度；

2.检查内机是否有异常声音和振动；

3.检查内机冷凝水排水是否正常；

4.清洗室内机空调过滤网。

**通风、排气设备的周期性保养**

（1）每半年：检查风机运行情况：皮带传动、噪音、振动等，发现异常即时调整修复。

（2）每年：

1.检测风机运转电流与排风量；

2.检查风机轴承、电动机，加注润滑脂；

3.检查风管、软接有无明显漏风现象，发现异常即时修复。

（3）风机常见故障的处理方法

1.风机启动前的检查

2.风机的启动

（4）风机的日常维护

1.风机在启动运行以后还要做好运行监测和日常维护工作。

2.风机的运行监测主要有以下几项工作内容：

3.监测风机电动机的运转电流、电压是否正常；

4.监测风机及电动机及电动机的运行声音是否正常，有无异常振动现象；

5.风机的日常维护工作主要有以下几项内容：

6.随时用仪器测量风量和风压，确保风机处于正常工作状态；

7.检查皮带的松紧程度是否合适，用测量仪表检查风机主轴转速是否达到要求，用直尺检测8.风机与电动机的皮带轮是否在同一个平面上，出现偏差应及时调整，经常用钳形电流表检查电动机三相电流是否平衡；

**（三）双方责任与义务**

1、采购人的义务与责任

1.1 采购人的义务与责任：

1.1.1 提供给中标人用水、用电及必要的维护用地的需要。

1.1.2 提供足够的现场消防安全措施、照明设施等。

1.1.3 指派代表负责协作、检查、验收的维护保养工作。

2、中标人的义务与责任

2.1 提供足够技术、人力、工具及器具，按规定进行有序的维护保养工作。

2.2 指导采购人操作人员掌握正确的操作方法。

2.3 ▲每次维修保养时，向采购人递交维修保养报单，经采购人签字确认后再实施。

2.4 因中标人过失导致设备损坏、人员安全事故等造成的全部经济及安全责任由中标人承担责任。

2.5中标人必须与所有员工签订劳务合同，员工在任职期间出现任何纠纷及安全事故，无论在校内、校外，均由中标人负责。

2.6无条件接受采购人的监督、检查和合理的要求。

2.7对安全事故及重大故障，中标人必须按照重大故障上报机制执行，要把最新处理情况即时反馈给采购人负责人，禁止隐瞒的行为。

2.8中标人对大楼的保养服务方案、人员录用，在实施前要报告采购人。

2.9在处理特殊事件和紧急、突发事故时，采购人或采购人受权物业管理公司对中标人人员有直接指挥权。

2.10中标人人员必须统一着装，言行规范。

2.11中标人在做好工作的同时，有责任向采购人提供合理化建议，以提高管理效率和管理质量。

2.12中标人负责提出设备最基本备用材料的计划和合理化建议。

2.13中标人不能推诿保养范围的设备设施维护工作。

2.14设备的保修期以设备合同内的保修时间为准,介定不清的以采购人为准。

2.15每年最后1个月初中标人提供保养工作报告。

2.16上述列出设备的数量多少和型号与实际不一致的，以实际为准。

**（四）质量及技术要求：**

1．符合长期安全、正常动作标准，确保空调系统设备处于良好状态。

2. 空调设备维护基本任务。

2.2.1保证室内对温度、空气新鲜度等的要求，满足使用场所供冷的需求。

2.2.2通过经常性的维护检查，保证空调设备稳定、可靠、节能地运行，延长设备使用的时间，发挥其最大效能。

2.2.3迅速准确排除空调设备的故障，尽力减少故障所造成的损失。

2.2.4合理使用空调设备，降低能耗。

2.2.5经常保持设备和环境整洁。

2.2.6对空调重大事故进行抢救。

2.2.7完成业主提出的空调设备维护任务及具体要求。

**（五）人员要求**

1. ▲服务商须在中山市内设有直属服务机构，并且具有不少于5人（含5人）的专业技术服务人员并具有国家安全生产监督管理总局监制的，作业类别为制冷与空调作业，准操作项目为安装、维修，且在有效期内的特种作业操作证或中华人民共和国劳动和社会保障部印制颁发，工种为制冷设备维修工，评定成绩为合格的技能证书。

2. ▲要求至少有2名技术人员具有由安全生产监督监理总局颁发的的高处作业证。

3. ▲要求至少有2名技术人员具有由安全生产监督监理总局颁发的电工作业证。

1. **主要设备汇总表及收费标准**

**详见附件（11-19页）**

1. **验收**
2. 投标人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。
3. 项目完工后由投标人和采购人共同验收，并出具验收报告, 投标人须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件；
4. 验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。
5. 验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。
6. **付款方式：**
7. 本维修保养项目按实际维修保养的产生的费用、按月度支付费用，即每月末中标人按实际维修保养所产生的费用提出请款申请，招标人按程序审批后予以支付；中标人在收取每次款项时，须提交相应款项的有效发票；
8. 由于12月份是市财政结算周期，按财政局的要求采购项目需在12月15日前办理支付手续。
9. 本合同的付款时间为买方向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。
10. **采购人配合条件**

如有需要，投标人请在投标文件中列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1：**  **东校区空调数量汇总表** | | | | |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
| **一、行知楼空调设备** | | | | |
| 1 | 空调柜机 | 台 | 59 |  |
| 2 | 空调分体机 | 台 | 27 |  |
| 3 | 天花机 | 台 | 29 |  |
| 4 | 风管机 | 台 | 3 |  |
| 5 | 精密空调 | 台 | 1 |  |
| **二、图书馆** | | | | |
| 1 | 空调分体机 | 台 | 5 |  |
| 2 | 空调柜机 | 台 | 19 |  |
| **三、饭堂** | | | | |
| 1 | 空调多联机 | 台 | 34 |  |
| 2 | 空调柜机 | 台 | 6 |  |
| 3 | 空调挂机 | 台 | 13 |  |
| 4 | 空调天花机 | 台 | 9 |  |
| **四、第一实训楼** | | | | |
| 1 | 空调柜机 | 台 | 72 |  |
| 2 | 空调挂机 | 台 | 25 |  |
| 3 | 空调天花机 | 台 | 56 |  |
| **五、电气楼** | | | | |
| 1 | 空调天花机 | 台 | 4 |  |
| 2 | 空调多联机 | 台 | 23 |  |
| 3 | 空调挂机 | 台 | 15 |  |
| 4 | 空调柜机 | 台 | 85 |  |
| **六、数控楼** | | | | |
| 1 | 空调挂机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 空调柜机 | 台 | 72 |  |
| **七、教学楼** | | | | |
| 1 | 空调柜机 | 台 | 11 |  |
| 2 | 空调挂机 | 台 | 5 |  |
| 3 | 空调多联机 | 台 | 80 |  |
| **八、报告厅、院团委** | | | | |
| 1 | 空调风管机、风柜 | 台 | 4 |  |
| 2 | 风冷机、风柜（内机） | 台 | 4 |  |
| 3 | 空调柜机 | 台 | 9 |  |
| 4 | 空调挂机 | 台 | 5 |  |
| 5 | 空调天花机 | 台 | 1 |  |
| **九、保安室** | | | | |
| 1 | 空调挂机 | 台 | 4 |  |
| **十、学生宿舍楼** | | | | |
| 1 | 空调挂机 | 台 | 482 |  |
| 2 | 空调天花机 | 台 | 6 |  |
| 3 | 空调柜机 | 台 | 1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **北校区空调数量汇总表** | | | | |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| **一、现代服务系教学楼空调设备** | | | | |
|  | | | | |
| 1 | 多联式中央空调 | 套 | 11 |  |
| 2 | 柜式空调 | 台 | 16 |  |
| 3 | 柜式空调机 | 台 | 3 |  |
| **二、食品化工系教学楼空调设备** | | | | |
| 1 | 5匹立式空调 | 台 | 5 |  |
| 2 | 壁挂式分体空调 | 台 | 1 |  |
| 3 | 多联式中央空调 | 套 | 1 |  |
| 4 | 分体式空调 | 台 | 1 |  |
| 5 | 格力空调 | 台 | 2 |  |
| 6 | 柜式空调 | 台 | 18 |  |
| 7 | 柜式空调机 | 台 | 4 |  |
| 8 | 洁净空调 | 套 | 1 |  |
| 9 | 洁净空调机组 | 台 | 1 |  |
| 10 | 空调 | 台 | 2 |  |
| 11 | 嵌入式空调 | 台 | 1 |  |
| 12 | 嵌入室空调机 | 台 | 2 |  |
| 13 | 天花管道空调 | 套 | 6 |  |
| **三、学生宿舍空调设备** | | | | |
| **A幢宿舍楼空调** | | | | |
| 1 | 1.5匹挂式空调机 | 台 | 148 |  |
| 2 | 1匹挂式空调机 | 台 | 4 |  |
| **B幢宿舍楼空调** | | | | |
| 1 | 1.5匹挂式空调机 | 台 | 148 |  |
| 2 | 1匹挂式空调机 | 台 | 4 |  |
| **C幢宿舍楼空调** | | | | |
| 1 | 1.5匹挂式空调机 | 台 | 124 |  |
| 2 | 1匹挂式空调机 | 台 | 1 |  |
| **D幢宿舍楼空调** | | | | |
| 1 | 1.5匹挂式空调机 | 台 | 218 |  |
| 2 | 1匹挂式空调机 | 台 | 12 |  |
| **E幢宿舍楼空调** | | | | |
| 1 | 1.5匹挂式空调机 | 台 | 144 |  |
| 2 | 1匹挂式空调机 | 台 | 6 |  |
| 3 | 分体空调 | 台 | 1 |  |
| **四、食堂空调设备** | | | | |
| **A食堂空调设备** | | | | |
| 1 | 柜式空调机 | 台 | 2 |  |
| 2 | 空调机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 5匹天花机 | 台 | 14 |  |
| 4 | 3匹天花机 | 台 | 33 |  |
| **B食堂空调设备** | | | | |
| 1 | 触屏式空调集控器 | 套 | 2 |  |
| 2 | 多联式中央空调 | 套 | 2 |  |
| 3 | 天花式空调 | 台 | 4 |  |
| **五、家电系教学楼空调设备** | | | | |
| 1 | 壁挂式分体机 | 台 | 9 |  |
| 2 | 嵌入式天花机 | 台 | 18 |  |
| 3 | 3匹柜式空调 | 台 | 4 |  |
| 4 | 空调系统排气扇 | 台 | 16 |  |
| 5 | 五匹单冷天花机 | 台 | 4 |  |
| 6 | 美的天花机 | 套 | 8 |  |
| **六、机电系教学楼空调设备** | | | | |
| 1 | 柜式空调 | 台 | 14 |  |
| 2 | 壁挂式空调机 | 台 | 7 |  |
| 3 | 多联式中央空调 | 套 | 1 |  |
| 4 | 分体式空调机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 空调 | 套 | 2 |  |
| 6 | 嵌入式空调机 | 台 | 2 |  |
| 7 | 天花式空调 | 台 | 25 |  |
| **七、体育馆** | | | | |
| 1 | 1.5匹格力空调 | 台 | 3 |  |
| 2 | 柜式空调 | 台 | 1 |  |
| 3 | 3匹单冷柜机空调 | 台 | 2 |  |
| 4 | 天花式空调 | 套 | 1 |  |
| 5 | 中央空调系统 | 项 | 1 |  |
| 6 | 移动空调扇 | 台 | 1 |  |
| 7 | 调温通风空调 | 套 | 3 |  |
| **综合楼及图书馆** | | | | |
| 1 | 空调系统 | 套 | 1 |  |
| **教工宿舍** | | | | |
| 1 | 壁挂式空调机 | 台 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |
| 备注：以上空调设备品牌为“美的” “海尔”“志高”“格兰仕” “松下”“海信”。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件2：**  **分体机清洗报价收费标准（不含税）** | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 机型/型号 | A类 | | B类 | | C类 | | D类 | | E类 | | 备注 |
| 清洗内容 | 单价 | 清洗内容 | 单价 | 清洗内容 | 单价 | 清洗内容 | 单价 | 清洗内容 | 单价 | 10台以上9折 20台以上8折 30台以上7折 |
| 1 | 1-1.5HP分体机 | 清洗室内机隔尘网 | 39.00 | 高压水枪清洗外机冷凝器（不包含高空费） | 78.00 | 清洗室内机隔尘网及外机冷凝器（不包含高空费） | 91.00 | 深度清洗室内机隔尘网、内机风轮、内机蒸发器、内机外壳 | 117.00 | 深度清洗室内机隔尘网、内机风轮、内机蒸发器、内机外壳、高压水枪清洗外机冷凝器、外机风叶、外机外壳（不包含高空费） | 169.00 |
| 2 | 2-3HP分体机 | 39.00 | 130.00 | 130.00 | 169.00 | 234.00 |
| 3 | 2-3HP柜机 | 39.00 | 130.00 | 130.00 | 234.00 | 286.00 |
| 4 | 5HP柜机 | 39.00 | 208.00 | 234.00 | 260.00 | 351.00 |
| 5 | 1-1.5匹管道机 | 39.00 | 78.00 | 91.00 | 208.00 | 286.00 |
| 6 | 2-3匹管道机 | 39.00 | 117.00 | 130.00 | 286.00 | 377.00 |
| 7 | 4-5匹管道机 | 39.00 | 208.00 | 234.00 | 351.00 | 520.00 |
| 8 | 2-3匹天花机 | 39.00 | 130.00 | 130.00 | 234.00 | 351.00 |
| 9 | 5HP天花机 | 39.00 | 208.00 | 234.00 | 286.00 | 403.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **冷媒分体机组维修人工费收费标准（不含税）** | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 维修项目 | | | | | 匹数 | | | | 备注 | | | |
| 维修种类 | | 维修内容 | | | 1～1.5匹 | 2～3匹 | | 5匹 | “实际工作难度远超出常规维修量时，可另行报价” | | | |
| 1 | 维修电路系统 | | 维修线路部分（咬断或者烧断） | | | 234.00 | 286.00 | | 403.00 | 包括部件主电接线端子、电源线路、控制线路 | | | |
| 2 | 维修或更换内外电机及风叶 | | | 286.00 | 338.00 | | 416.00 | 维修或更换内外机电机（含更换内外机风叶） | | | |
| 3 | 更换外机零散配件 | | | 234.00 | 260.00 | | 364.00 | 更换压缩机电容、风机电容、接触器、压缩机接线端、温度传感器 | | | |
| 4 | 更换外机线路板及调试 | | | 260.00 | 312.00 | | 390.00 | 更换外机线路板、相许板、扩展模块 | | | |
| 5 | 更换内机零散配件 | | | 208.00 | 260.00 | | 364.00 | 更换变压器、温度传感器、接收头、显示器、步进电机、 | | | |
| 6 | 更换内机线路板及调试 | | | 260.00 | 312.00 | | 390.00 | 更换内机线路板 | | | |
| 7 | 改万用板及调试 | | | 325.00 | 455.00 | | 715.00 | 更换万用板 | | | |
| 8 | 维修制冷系统 | | 补加雪种 | | | 130.00 | 195.00 | | 273.00 | 补加制冷剂 | | | |
| 9 | 打压、查漏、补焊、抽空加雪种 | | | 494.00 | 585.00 | | 715.00 | 充注试验压力，达到查出漏点，并补焊（补漏）抽空加雪种 | | | |
| 10 | 更换压缩机、四通阀 | | | 455.00 | 546.00 | | 676.00 | 更换压缩机、四通阀包括了更换其它小型制冷部件 | | | |
| 11 | 更换其它小型制冷部件 | | | 286.00 | 390.00 | | 455.00 | 更换截止阀、干燥过滤器、电磁阀等小型制冷配件 | | | |
| 12 | 维修排水管、接水盘漏水 | | | 195.00 | 234.00 | | 260.00 | 简单处理排水管堵塞、移位变形；接水盘脏堵 | | | |
| 13 | 维修大件类 | | 更换冷凝器 | | | 390.00 | 520.00 | | 650.00 |  | | | |
| 14 | 更换室内接水盘 | | | 260.00 | 325.00 | | 390.00 |  | | | |
| 15 | 更换铜管 | | | 350.00 | 400.00 | | 450.00 | 检查铜管老化泄漏需更换 | | | |
| 16 | 更换蒸发器 | | | 390.00 | 520.00 | | 650.00 |  | | | |
| 17 | 增加类 | | 加装排水泵 | | | 350.00 | 455.00 | | 455.00 |  | | | |
| 18 | 上门检查 | | | 130.00 | 156.00 | | 195.00 | 上门检查空调正常或配遥控器 | | | |
| 19 | 高空作业 | | | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |  | | | |
| **冷媒分体机组配件、材料收费标准（不含税）** | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 配件位置 | | 配件名称（单位1个或1块） | | | 1匹 | 1.5匹 | | 2匹 | 3匹 | | 5匹 | 备注 |
| 1 | 内机 | | 传感器 | | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |  |
| 2 | 接收板 | | | 120.00 | 120.00 | | 350.00 | 400.00 | | 400.00 |  |
| 3 | 主板 | | | 350.00 | 350.00 | | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |  |
| 4 | 导风叶（1套） | | | 120.00 | 120.00 | | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |  |
| 5 | 电机 | | | 300.00 | 300.00 | | 500.00 | 550.00 | | 800.00 |  |
| 6 | 摇摆电机 | | | 100.00 | 100.00 | | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |  |
| 7 | 蒸发器 | | | 1000.00 | 1200.00 | | 1400.00 | 1600.00 | | 2300.00 |  |
| 8 | 浮子开关 | | | / | / | | 120.00 | 150.00 | | 150.00 |  |
| 9 | 排水泵 | | | / | / | | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |  |
| 10 | 接水盘 | | | 250.00 | 300.00 | | 400.00 | 500.00 | | 600.00 |  |
| 11 | 风轮 | | | 250.00 | 250.00 | | 350.00 | 400.00 | | 400.00 |  |
| 12 | 外机 | | 传感器 | | | 30.00 | 30.00 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |  |
| 13 | 风叶 | | | 200.00 | 250.00 | | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |  |
| 14 | 电机 | | | 350.00 | 350.00 | | 600.00 | 650.00 | | 650.00 |  |
| 15 | 主板 | | | / | / | | 350.00 | 350.00 | | 400.00 |  |
| 16 | 压缩机电容 | | | 60.00 | 60.00 | | 80.00 | 100.00 | | / |  |
| 17 | 风机电容 | | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |  |
| 18 | 接触器 | | | / | / | | / | 120.00 | | 120.00 |  |
| 19 | 压缩机 | | | 1100.00 | 1400.00 | | 1800.00 | 2400.00 | | 3800.00 | 通用报价，品牌不同报价略有差别 |
| 20 | 四通阀 | | | 250.00 | 250.00 | | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |  |
| 21 | 冷凝器 | | | 1000.00 | 1200.00 | | 1600.00 | 1600.00 | | 2200.00 |  |
| 22 | 相许保护器 | | | / | / | | / | 150.00 | | 150.00 |  |
| 23 | 过滤器 | | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | 80.00 | | 80.00 |  |
| 24 | 储液罐 | | | / | / | | / | / | | 600.00 |  |
| 25 | 毛细管 | | | 50.00 | 50.00 | | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |  |
| 26 | 配件 | | 制冷剂R22/1KG | | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |  |
| 27 | 制冷剂R410A/1KG | | | 85.00 | 85.00 | | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |  |
| 28 | 排水软管/1米 | | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |  |
| 29 | 加装排水泵 | | | 250.00 | 250.00 | | 320.00 | 400.00 | | 400.00 |  |
| 30 | 通用遥控器 | | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |  |
| 31 | 通用版 | | | 200.00 | 200.00 | | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |  |
| **冷媒分体机组拆装空调收费标准（不含税）** | | | | | | | | | | | | | |
| 机型 | | 铜管（含电线及保温）/1米 | | 不锈钢豪华支架 | 名称 | | | 整机安装费用 | | | 单拆内机费用 | | 单拆外机费用 |
| 1-1.5匹 | | 110.00 | | 150.00 | 1-1.5匹机拆机挂机 | | | 150.00 | | | 100.00 | | 120.00 |
| 2匹 | | 120.00 | | 170.00 | 2匹机拆机挂机、柜机 | | | 220.00 | | | 120.00 | | 150.00 |
| 3匹 | | 130.00 | | 170.00 | 2匹机拆机天花机 | | | 220.00 | | | 150.00 | | 150.00 |
| 5匹 | | 140.00 | | 250.00 | 3匹机拆机 | | | 230.00 | | | 150.00 | | 150.00 |
| 2匹天花机 | | 130.00 | | 170.00 | 3匹机拆机天花机 | | | 230.00 | | | 150.00 | | 150.00 |
| 3匹天花机 | | 140.00 | | 170.00 | 5匹机拆机 | | | 430.00 | | | 200.00 | | 280.00 |
| 5匹天花机 | | 150.00 | | 250.00 | 5匹机拆机天花机 | | | 430.00 | | | 250.00 | | 280.00 |
| 另外收费（每米/每个/每次） | | | | | 名称 | | | 整机安装费用 | | | 单装内机费用 | | 单装外机费用 |
| 排水软管 | | | | 10.00 | 1-1.5匹机装机 | | | 220.00 | | | 120.00 | | 180.00 |
| PVC排水管 | | | | 15.00 | 2匹机装机挂机、柜机 | | | 260.00 | | | 140.00 | | 200.00 |
| PVC排水管含保温 | | | | 20.00 | 2匹机装机天花机、风管机 | | | 330.00 | | | 210.00 | | 200.00 |
| 打砖墙水钻孔 | | | | 80.00 | 3匹机装机挂机、柜机 | | | 300.00 | | | 180.00 | | 240.00 |
| 打水泥水钻孔 | | | | 130.00 | 3匹机装机天花机、风管机 | | | 380.00 | | | 250.00 | | 240.00 |
| 高空作业 | | | | 150.00 | 5匹机装机柜机 | | | 380.00 | | | 200.00 | | 320.00 |
| / | | | | / | 5匹机装机天花机、风管机 | | | 470.00 | | | 280.00 | | 320.00 |

# 磋商须知

## 一、说明

# 采购项目与采购当事人

* 1. 采购人已拥有一笔资金，采购人计划将一部分资金或全部资金用于支付本次磋商后所签订合同项下的款项。
  2. 项目概况：见磋商文件“第二章 用户需求书”。
  3. 采购人：中山市技师学院。
  4. 供应商（或报价人）：指响应本磋商文件要求，参加磋商的法人或者其他组织。任何未在采购人处报名的法人或其他组织均不得参加磋商报价。
  5. 成交供应商：是指经法定程序确定并授予合同的供应商。
  6. 竞争性磋商响应文件（响应文件）：是指供应商根据本磋商文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

# 合格的供应商

* 1. 除非下文另有规定，凡是在中华人民共和国境内注册且为人民币流通区域内的供应商均可报价。
  2. 供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第22条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第17条规定的条件。
  3. **分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。**
  4. 与采购人存在利害关系可能影响公正性的法人或其他组织或自然人不得参加报价。
  5. 接受委托参与项目前期咨询和磋商文件编制的法人或其他组织或自然人不得参加受托项目的报价，也不得为该项目的供应商编制响应文件或者提供咨询。
  6. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
  7. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的采购活动。
  8. 本项目不接受联合体磋商。
  9. 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构的供应商才能参加磋商报价。根据《关于在采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125﹞号）相关规定，采购人或采购代理机构将在提交响应文件截止时间登陆“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，若采购人或采购代理机构发现供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将按无效报价处理。供应商具有分支机构的，其所属分支机构有上述记录或不符合规定条件的，按无效响应处理，不能通过资格审查。
  10. 磋商文件《竞争性磋商邀请函》要求的其他条件。

# 合格的货物、服务及工程

* 1. 合格的货物：是指响应供应商制造或组织符合竞争性磋商文件要求的货物等。竞争性磋商文件中没有提及采购货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定本项目采购货物均应是本国货物。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本竞争性磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
  2. 合格的服务：是指除货物和工程以外的其他采购对象,其中包括：响应供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及竞争性磋商文件规定的其它服务。
  3. 合格的工程：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

# 磋商费用

* 1. 供应商应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论报价的结果如何，采购人无义务和责任承担这些费用。

# 现场考察或者召开开标前答疑会

* 1. 除非另有规定，本项目不举行项目现场考察或者召开开标前答疑会，如举行现场考察或者召开开标前答疑会的，则按以下规定：
     1. 在用户需求书中规定的日期、时间和地点组织现场考察或者召开开标前答疑会，以便供应商获取须自己负责的有关编制响应文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。
     2. 供应商对本项目提出的疑问，可在现场考察或者召开开标前答疑会召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购人。
  2. 已办理报名并成功购买磋商文件的供应商如不出席现场考察或者召开开标前答疑会视为对磋商文件所有内容无任何异议。

# 其他

* 1. 所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。
  2. 供应商（报价人）向采购人咨询的有关项目事项，一切以法律法规的规定和采购人书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表采购人的意见。

# 纪律与保密事项

1. 凡参与采购工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得磋商文件的潜在供应商的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关采购的其他情况。
2. 开标后，直至向成交供应商发出《成交通知书》时止，凡与审查、澄清、评价和比较磋商报价的有关资料以及授标意见等，均不得向供应商及与评标无关的其他人透露。
3. 除供应商被要求对响应文件进行澄清外，从开标至签订合同期间，供应商不得就与其响应文件有关的事项主动与磋商小组及采购人联系。
4. 从开标至签订合同期间，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组和采购单位施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致其响应文件被拒绝。
5. 供应商不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他供应商，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。
6. 获得本磋商文件者，应对文件进行保密，不得用作本次磋商报价以外的任何用途。若有要求，开标后，供应商应归还磋商文件中的保密的文件和资料。
7. 依据《中山市技师学院供应商管理制度》的规定，供应商存在以下情形的，将被列入供应商不良行为：
8. 提供虚假材料谋取中标、成交的；
9. 采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
10. 与采购单位、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；
11. 中标后无正当理由不与采购单位签订采购合同的；
12. 擅自变更或者终止采购合同的；
13. 提供的商品不符合国家环保标准或者不按规定做好节能产品供应的；
14. 向采购单位、采购代理机构等行贿或者提供其他不正当利益的；
15. 无正当理由发生投诉二次（含二次）以上的；
16. 拒绝学院监督检查或者提供虚假情况的；
17. 将中标项目转让给他人的；
18. 拒绝履行合同义务的；
19. 一个年度内有学院给予采购项目质量评价为差评的；
20. 依据《中山市技师学院供应商管理制度》的规定，供应商若存在不良行为，学院可终止项目合同，或曝光其不良行为，或禁止该供应商一至三年内不得参与学院的校内采购活动。
21. 依据《中山市技师学院供应商管理制度》的规定，供应商若存在不良行为，情节较为严重的，学院应将其从合格供应商库中剔除,并由学院报告给上级采购主管部门进行处理。

## 二、磋商文件

# 磋商文件的编制参照与构成

* 1. 本磋商文件的编制参照是《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等。
  2. 磋商文件由下列文件以及在采购过程中发出的修改及补充文件组成：

1. 竞争性磋商邀请函
2. 用户需求书
3. 磋商须知
4. 磋商、评审、成交
5. 合同书格式
6. 响应文件格式
7. 在采购过程中由采购人发出的修正和补充文件等
   1. 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者报价没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其报价被拒绝。
   2. 本项目磋商文件解释权归“中山市技师学院”所有。

# 磋商文件的澄清和修改

* 1. 任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购人。采购人对其在收到的对竞争性磋商文件的澄清要求将以书面形式予以答复，同时将以书面答复形式回复给潜在供应商（答复中包括相关问题，但不包括问题的来源）。
  2. 采购人可以对已发出的磋商文件、报价邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件、报价邀请书的组成部分。
  3. 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交响应文件截止时间至少5日前，以书面形式或网上公告或系统推送形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人将顺延提交响应文件的截止时间。在推迟了提交响应文件截止时间的情况下，采购人和供应商受提交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
  4. 采购人将澄清（更正/变更）公告通知已办理报名并成功购买磋商文件的供应商，其供应商在收到澄清或修改（更正/变更）通知后应按要求以书面形式（传真或电子邮件）予以确认。如在24小时之内无书面确认则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。
  5. 采购人发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
  6. 对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。
  7. 磋商文件的澄清或修改是磋商文件的组成部分，磋商文件的修改内容在**中山市技师学院网站**上以公告形式发布，并对供应商具有约束力，招标期间供应商有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。

## 响应文件的编制

# 报价的语言

* 1. 供应商提交的磋商文件以及供应商与采购人就有关采购的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。

# 磋商范围及磋商文件中计量单位的使用

* 1. 若磋商文件中没有分包组，供应商可对磋商文件中“用户需求书”中所述的所有货物进行磋商报价，若磋商文件中有多包组，供应商可以只对其中一包组或几包组货物进行磋商报价，但不得将一包组中的内容拆开磋商报价。
  2. 除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。
  3. 除非另有说明，本磋商文件中所称“日”均指日历日，响应文件中需以日历日对磋商文件作出响应。评审时，对磋商报价中出现的“工作日”按五个工作日折合七个日历日计算，且磋商小组可能会就有关日期作出对该供应商不利的折算或量化，供应商不得对此提出异议，否则其磋商报价将被拒绝。

# 磋商报价要求

* 1. 供应商的磋商报价应符合《中华人民共和国价格法》的有关规定。
  2. 供应商应按照“用户需求书”中采购项目技术规格、参数及要求规定的内容、责任范围进行报价。并按要求报出总价和分项价格。磋商总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。磋商总价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，被视为包含在磋商报价中。
  3. 明细报价表内容应包含：

1. 按磋商文件的要求全部货物及服务内容所需的所有费用。
2. 对于报价免费的内容须标明“免费”。
3. 其他一切隐含及不可预见的费用。
   1. 除磋商文件中另有规定，供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。
   2. 除磋商文件中允许有备选方案外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效报价。
   3. 除磋商文件中另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效报价。
   4. 供应商所提供的货物和服务均应以人民币为单位进行报价。

# 响应文件编制基本要求

* 1. 响应文件的构成应符合法律法规及磋商文件的要求。
  2. 供应商应按本磋商文件规定的内容和格式编制并提交响应文件，响应文件应参照磋商文件第六部分的内容要求、编排顺序和格式要求，按顺序装订成册，提供全面的响应文件。包含但不限于以下内容：

1. 供应商报价的内容与磋商文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于采购人，供应商都应按附件的格式如实填写；
2. 供应商应按响应文件格式的要求提交资格证明文件，并对这些资格文件的真实性负责；
3. 资格性文件（参见磋商文件第六部分响应文件格式）；
4. 技术商务部分（参见磋商文件第六部分响应文件格式）；
5. 价格部分（参见磋商文件第六部分响应文件格式）；
6. 供应商认为需加以说明的其他内容。
   1. 响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。
   2. 如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

# 响应文件编制

* 1. 供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。
  2. 供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写磋商文件中规定的所有内容。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者报价没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为报价无效。
  3. 供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及有关监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。
  4. 如果因为供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

# 备选方案

* 1. 本项目只允许供应商有一个报价方案，不接受备选方案，否则将被视为无效报价。

# 联合体报价

* 1. **本项目不接受联合体磋商。**
  2. **除联合体外，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。**

## 响应文件的递交

# 响应文件的份数和封装

* 1. 供应商须提供响应文件**正本1份，副本2份，封面****注明公司名称和项目编号，并清楚地标明“正本”或“副本”**，每套响应文件正本和所有的副本应密封包装，若副本与正本不符，以正本为准。
  2. **响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，在磋商文件中已明示需盖章及签名之处，响应文件正本均须加盖供应商公章，并由供应商法定代表人或其授权代表签名或盖章。授权代表须持有书面的《法定代表人授权书》，并将其附在响应文件中。响应文件的副本可采用正本的复印件。**
  3. **任何行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人用姓名或姓在旁边签字或由供应商加盖公章才有效。**
  4. **所有的封套均应：**

“递交：中山市技师学院

项目名称：（项目名称） 项目编号：（项目编号）

供应商名称：（单位名称） 地址：

在（报价截止时间）前不得启封”的字样。

* 1. **封套均应写明供应商名称和地址，以便如果其报价被宣布为“迟到”报价时，能原封退回。**
  2. **如果供应商未按本须知要求加写标记和密封，采购人对响应文件的误投或提前启封概不负责。**

# 报价有效期

* 1. 响应文件应在报价截止日后90天内保持有效。报价有效期不足的报价将被视为非实质性响应，并予以拒绝。

# 响应文件的递交

* 1. 所有响应文件应于**竞争性磋商邀请函**中规定的截止时点前递交到提交响应文件地点。
  2. 迟交的响应文件，按《中华人民共和国政府采购法》的规定，采购人将拒收或原封退回在其规定的递交响应文件截止时点之后收到的响应文件。
  3. 本次采购不接受邮寄、电报、电话、传真方式报价。

# 响应文件的修改和撤回

* 1. 供应商在报价文件递交截止时间前，可以对所递交的报价文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。在报价递交截止时间之后，除非在磋商期间应磋商小组的要求，否则供应商不可以修改其报价文件内容。补充、修改的内容应当按磋商文件要求签署、盖章，并作为报价文件的组成部分。
  2. 供应商在递交报价文件后，可以撤回其报价，但供应商必须在规定的报价文件递交截止时间前以书面形式告知采购人；在报价递交截止时间之后不允许撤回报价。
  3. 磋商期间应磋商小组要求所作的报价修改和最后报价应在磋商小组规定的时间内递交。
  4. 供应商所提交的报价文件在评审结束后，无论成交与否都不退还。

## 五、质疑与投诉

# 询问

* 1. 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。
  2. 如采用书面方式提出询问，供应商为自然人的，询问函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商递交询问函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。
  3. 采购人在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

# 质疑

* + 1. 质疑期限：

1. 供应商认为采购文件的内容损害其权益的，应在采购文件公告期届满之日起七个工作日内。
2. 供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。
3. 供应商认为成交或者成交结果损害其权益的，应在成交或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。
   * 1. 提交要求：
4. 以书面形式向采购人一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
5. 质疑函内容：应包括供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话、质疑项目的名称及编号、具体且明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、事实依据、必要的法律依据、提出质疑的日期。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商递交质疑函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。
6. 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。
7. 采购人在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。
8. 采购人接收以书面形式递交的质疑函，接收质疑函的联系人、联系方式详见如下：

采购人：中山市技师学院

联系人：薛老师 电话：0760-23320597

传真：0760-23320787 邮编：528403

地址：中山市东区兴文路72号

1. 质疑函格式

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(或签章)： 单位公章：

日期：

附件：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 证明材料名称 | 证明材料来源 | 证明对象 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

# 投诉

* 1. 质疑供应商对采购人的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向采购人投诉。供应商投诉书范本详见中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）下载专区。

## 六、授予合同

# 接受和拒绝任何或所有报价的权力

* 1. 在特殊情况下，采购人保留在定标之前依法拒绝任何磋商报价以及宣布采购程序无效或拒绝所有磋商报价的权力，且对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

# 合同的订立

* 1. 采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起30日内，按磋商文件要求和成交供应商响应文件承诺签订采购合同，但不得超出磋商文件和成交供应商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
  2. 磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

# 合同的履行

* 1. 合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施备案。
  2. 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%，签订补充合同的必须按规定备案。

# 特别说明

* 1. **有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，其响应无效：**

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商报价事宜；
3. 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4. 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的响应文件相互混装；
   1. **供应商存在下列情况之一的，报价无效**
      1. 响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；
      2. 不具备磋商文件中规定的资格要求的；
      3. 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
      4. 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
      5. 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。
   2. **在采购中，出现下列情形之一的，应予废标**
      1. 通过资格性审查的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（有特别说明除外）；
      2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
      3. 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
      4. 因重大变故，采购任务取消的。
   3. **《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》中规定，采用竞争性磋商采购方式采购的项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商只有1家的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。**

# 磋商、评审、成交

1. **评审方法**
2. 评审方法：本次磋商的评标方式为综合评分法，评审意见不一致时采用少数服从多数的评标方式，详细评审采用百分制综合评分法，分数按四舍五入原则计至小数点后两位。
3. 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。
4. **评审原则**
5. 评审基本原则：磋商小组按照《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府有关政府采购的有关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商及评审。
6. 磋商小组将按照规定只对通过资格审查和符合性审查合格的响应文件进行最终评审和比较。如磋商小组成员评审意见不一致时，磋商小组的结论以少数服从多数原则确定。
7. 在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
8. 凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目相同标段的采购活动，一经发现，将视同串标处理。
9. 本项目以供应商递交的纸质响应文件作为评审依据。
10. **磋商小组**
11. 本次采购依法组建磋商小组，磋商小组由有关技术、经济等方面的评审专家共3人单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。
12. **磋商小组负责全部的评审工作，任何人不得干预磋商小组的工作。采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：**
13. 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
14. 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
15. 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
16. 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
17. 与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。
18. **磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：**
19. 审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；
20. 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；
21. 对响应文件进行比较和评价；
22. 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；
23. 向采购人或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
24. 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或在串通等违法行为的，应当及时向采购人报告。评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向采购人举报。
25. 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
26. 在磋商之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的响应文件。磋商小组决定响应文件的响应程度只依据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实、不正确内容的除外。
27. 磋商小组应当按照磋商文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，提交评标报告并推荐成交候选人。
28. **资格性和符合性评审**
29. 磋商小组根据《资格性及符合性审查表》（附表三）的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性及符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，遵循少数服从多数原则。
30. 磋商小组对各供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。
31. **磋商**
32. 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商（以供应商签到的先后顺序为准）分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
33. 磋商小组与供应商应围绕资格条件、技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。
34. 竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内提交最后报价；
35. 如出现竞争性磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则，投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案在规定的时间内提交最后报价（最后报价时间由磋商小组视磋商进程决定）。
36. **除非在磋商中磋商小组调整或修改采购需求内容，后一轮磋商总报价不得高于前面轮次的响应磋商总报价，否则视为无效报价，不再进入下一轮评审。**
37. **在评审过程中，当磋商小组认为通过资格性及符合性审查的供应商的报价明显低于其他通过资格性及符合性审查供应商的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价（供应商没有在磋商小组规定的时间内说明的，该供应商按无效报价处理）。**
38. 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
39. 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
40. **技术商务及价格综合评审**
41. 评分总值最高为100分，评分分值分配详见附表一：《评审项目的分值分配》；
42. 价格评审
43. 最后报价：所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最后报价（最后报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。
44. 核实价的确定：磋商小组对各供应商的最后报价按下述原则进行校核、评审或作出必要的修正后的价格为核实价，如果出现多种处理原则所产生的结果不一致的情况，以最高的修正价作为核实价。
45. 报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
46. 响应文件中报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；
47. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
48. 单价金额小数点或百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；
49. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

1. 响应文件中的缺漏项将按以下方法更正：

以所有报价中该项最高报价核算其缺漏项金额，缺漏项金额大于或等于其总价的1%时，视为重大漏项，该报价作无效报价处理；缺漏项金额小于其总价的1%时，磋商小组将视为其总价已包括缺漏项内容，若其成交，有关该内容的合同价格不予调整，但评标时将对该报价作不利的评标价调整或评审分数量化。如果供应商不接受对其缺漏项的更正，其报价将被拒绝。

1. 技术评审
2. 技术评分项明细及各单项所占分值详见附表四：《技术商务评审表》
3. 商务评审
4. 商务评分项明细及各单项所占分值详见附表四：《技术商务评审表》
5. 评审总得分及统计：按照详细评标的规定，磋商小组成员分别就各有效供应商的技术状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评分。将各评委打分的算术平均值作为该供应商的技术商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术商务综合评分和价格评分相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。
6. **磋商文件的修正和澄清**
7. 磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。
8. 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不的超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
9. 在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终响应文件，由供应商法定代表人或授权代表签署后生效，供应商应受其约束。因此，该签字人参加磋商时需出示有效的身份证明文件，否则，其签字的澄清文件和最终响应文件无效。
10. **成交供应商的确定**
11. 磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审，提出书面评标报告，按综合得分排名由高到低推荐三名成交候选供应商，排名第一的供应商为第一成交候选人，排名第二的供应商为第二成交候选人，以此类推。评审总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）磋商报价（由低到高）；（2）技术部分（或技术商务部分）得分（由高到低）；若磋商报价及技术部分（或技术商务部分）均相同的，名次由磋商小组随机抽取确定。
12. 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
13. **发布成交结果**
14. 采购人将在下列媒体公告成交结果：**中山市技师学院网站**，在《成交结果公告》发布的同时，采购人以书面形式向成交供应商发出《成交通知书》。
15. 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，均应承担相应的法律责任。
16. 附件

附件一：评审项目的分值分配

附件二：价格评审表

附件三：资格性及符合性审查表

附件四：技术商务评审表

**附件一：评标项目的分值分配**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分项目** | **技术商务部分** | **价格部分** | **合计** |
| 分值 | 70分 | 30分 | 100分 |

**附件二：价格评审表**

| 评分项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 磋商报价 | 折扣率得分=(评标基准价/磋商报价)×价格分值 |

价格分计算方法：满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价（修正后价格为准）为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照评分标准计算。

**附件三：资格性及符合性审查表**

**中山市技师学院**

资格性及符合性审查表

**采购项目：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目  供应商名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | | | | | | | 结论 |
| 合格供应商 | 响应文件  签署合格 | 报价要求 | 响应文件的完整性 | 磋商有效期 | 带★条款 | 其他情形 | |
| 详见磋商邀请函中“供应商资格” | 响应文件已按照磋商文件规定要求签署、盖章 | 报价未超过本项目预算金额 | 报价没有重大错漏或重大不合理，并按要求签署、盖章 | 磋商截止日起90天 | 满足磋商文件要求 | 没有其他未实质性响应磋商文件要求的 | 按法律法规不属于无效响应的 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：**1、符合审查表的打“Ο”，不符合审查表的打“×”。全部打“Ο”的结论填写通过，出现一个“×”的结论填写不通过。

1. 结论为通过的供应商可以进入下一阶段的评审。

**附件四：技术商务评审表**

**技术商务评分表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 分配分数 | 评议内容 | 报价人  （一） | 报价人  （二） | 报价人（三） |
| 1 | 用户需求  响应程度 | 8 | 对用户需求中响应情况进行评分，完全响应的此项满分。带“▲”的条款不符合要求或负偏离的一项扣2分，扣完为止。 |  |  |  |
| 2 | 项目理解及总体响应  方案 | 12 | 1、总体方案全面、优秀、具体得12分；  2、总体方案较全面、较具体、可行性较好得7分；  3、总体方案一般、缺乏可行性、合理性不足得3分；  4、不提供得0分。 |  |  |  |
| 3 | 人员专业技能证 | 10 | 拟派本项目的人员中获得政府职能部门颁发的技能证书或资格证书：   1. 取得工种为制冷设备维修工，评定成绩为合格的技能证书的人，每人加2分，最多加6分； 2. 取得高处作业证的每人加2分，最多加2分。   3、取得电工作业证的每人加2分，最多加2分。  注：投标文件提供证书复印件加盖公章，同时提供2023年任意三个月社保缴费证明材料，同一人有多个证书的不可以累计得分，最高10分。 |  |  |  |
| 4 | 项目业绩 | 10 | 投标人自2019年1月1日以来空调维修保养类项目业绩情况，每份业绩得2分，本项最高得10分。  注：以合同签订时间为准，投标文件提供合同复印件并加盖公章。 |  |  |  |
| 5 | 综合实力 | 6 | 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、环境安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每获得一个得2分，最高得6分。（**投标文件提供认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台官方网站查询为有效的截图证明加盖公章**） |  |  |  |
| 6 | 质量保障方案 | 10 | 1、质量管理体系完善，质量承诺符合项目需求，保证措施明确有力、针对性强、操作性强的，得10分；  2、质量承诺基本符合项目需求，保证措施基本可行的，得6分；  3、质量管理体系不够完善，质量承诺不够明确详细，保证措施针对性、操作性一般，得2分  4、无提供不得分。 |  |  |  |
| 7 | 售后服务及应急计划 | 14 | 1、售后服务方案及应急供货计划非常完善，服务便利，响应时间快，处理能力强，得14分。  2、售后服务方案及应急供货计划比较完善，服务较便利，响应时间较快，处理能力较强，得10分。  3、售后服务方案及应急供货计划一般，服务基本满足要求，响应时间一般，处理能力一般，得6分。  4、不提供得0分。 |  |  |  |
| 合计 | | 70 |  |  |  |  |

# 第五章　合同格式

# 合　同　书

|  |
| --- |
| **采购编号：** |
|  |
| **项目名称：** |
|  |

**注：合同签订双方根据项目的具体要求进行修订，不作统一格式要求。**

# 

# 第六章　响应文件格式

**中山市技师学院XXXX采购项目**

**竞争性磋商**

**响应文件**

**（正本/副本）**

**采购项目名称：**

**采购项目编号：**

**供应商名称：**

**供应商地址：**

**日期： 年 月 日**

**注：响应文件由供应商自行编制，本响应文件格式仅供参考，不作统一格式要求。**

## 报价函

致：中山市技师学院

我方确认收到贵方 （项目名称）的磋商文件（项目编号： ）， (供应商名称、地址) 作为供应商已正式授权《法定代表人授权委托书》中的授权代表为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

1. 我们愿意遵守磋商文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚磋商文件的要求及有关文件规定，并严格按照磋商文件的规定履行全部责任和义务。
2. 我们同意本响应文件的磋商有效期从提交响应文件的截止之日起 **90 日历日**内有效。
3. 我们承诺从本项目响应文件递交截止时间起，本磋商始终有效且不予撤销已递交的响应文件。
4. 我们已经详细地阅读并完全明白了全部磋商文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本磋商文件的要求，我们同意放弃对磋商文件提出不明或误解的一切权力。
5. 我们同意提供采购人与磋商小组要求的有关投标的一切数据或资料。
6. 我们理解采购人与磋商小组并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购人拒绝迟到的任何投标和最低磋商报价不是被授予成交的唯一条件。
7. 如果我们未对磋商文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。
8. 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
9. 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。
10. 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人。

**备注：1、投标函中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期，否则视为无效投标。**

供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：

日期: 电话： 传真： 邮编：

## 法定代表人证明书/法定代表人授权书

**法定代表人证明书和法定代表人授权书按以下格式填写，如由法定代表人磋商报价并签署响应文件，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法定代表人授权书。**

法定代表人证明书

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_同志，现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司响应文件成交注的投标有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

|  |
| --- |
| 法定代表人  有效居民身份证复印件粘贴处  （正面） |

|  |
| --- |
| 法定代表人  有效居民身份证复印件粘贴处  （反面） |

供应商名称（单位盖公章）：

地址：

签发日期：

# 法定代表人授权委托书

致：中山市技师学院

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址） 的 （单位名称） 在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为供应商代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

**供应商名称（单位盖公章）：**

地 址：

**法定代表人（签字或盖章）：**

签字日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 被授权人（授权代表）  有效居民身份证复印件粘贴处  （正面） |

|  |
| --- |
| 被授权人（授权代表）  有效居民身份证复印件粘贴处  （反面） |

## 供应商资格声明函

**中山市技师学院：**

关于贵单位 年 月 日发布 项目（项目编号： ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加磋商，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、根据《中山市技师学院供应商管理制度》的规定，本公司（企业）未被中山市技师学院曝光或记录供应商不良行为。

二、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目（包组） 提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。

三、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目报价。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（盖公章）： 日期： 年 月 日

**附件：**

1. 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件；自然人投标的须提供自然人身份证复印件；分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外；
2. 提供投标截止日前在“国家企业信用信息公示系统” (www.gsxt.gov.cn) 查询信息中的“营业执照信息”、“股东及出资信息”、“主要人员信息”截图加盖公章；
3. 提供投标截止日前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果截图复印件加盖公章；
4. 提供投标截止日前在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询结果截图复印件加盖公章；
5. 资格条件要求的其他文件（如有），提供相应复印件加盖公章；

## 无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：本公司在参加本次 项目名称： 【项目编号： 】活动中，无以下围标、串标行为。

1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商报价事宜；

3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5）不同供应商的响应文件相互混装；

6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7）不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组采购项目报价；

8）法律法规界定的其他围标串标行为。

如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此承诺。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

# 用户需求条款响应表

## （一）一般商务条款响应表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **一般商务条款要求** | **是否响应** | **偏离说明** |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的货物要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明 |  |  |
| 5 | 投标有效期：投标有效期为自递交响应文件起至确定正式中标人止不少于 90 天。 |  |  |
| 6 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 质保期：详见“第二章 用户需求书” |  |  |
| 8 | 满足对售后服务的各项要求 |  |  |
| 9 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 10 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 11 | 同意采购方以任何形式对我方响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |

注：

1. 对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
2. 本表内容不得擅自修改。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

# （二）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **磋商文件条款描述** | **投标实际参数**  **(供应商应按投标实际数据填写)** | **是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）** | **查阅/证明文**  **件指引** |
| 1 |  |  |  | 见《响应文件》  第 页 |
| 2 |  |  |  | 见《响应文件》  第 页 |
| 3 |  |  |  | 见《响应文件》  第 页 |
| 4 |  |  |  | 见《响应文件》  第 页 |
| 5 |  |  |  | 见《响应文件》  第 页 |
| 6 |  |  |  | 见《响应文件》  第 页 |
| 7 |  |  |  | 见《响应文件》  第 页 |
| 8 |  |  |  | 见《响应文件》  第 页 |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 供应商必须对应磋商文件“用户需求书”中技术条款带“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。带“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。
2. 供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

## （三）重要性响应技术条款（“▲” 项）响应表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **磋商文件条款描述** | **投标实际参数**  **(供应商应按投标实际数据填写)** | **是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）** | **查阅/证明文**  **件指引** |
| 1 |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |
| 2 |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |
| 3 |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |
| 4 |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |
| 5 |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |
| 6 |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |
| 7 |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |
| 8 |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |
| … |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |

注：

1. 供应商必须对应磋商文件“用户需求书”中技术条款带“▲”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2. 供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

## （四）一般技术条款响应表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **磋商文件条款描述** | **投标实际参数**  **(供应商应按投标实际数据填写，不能照抄招标要求)** | **是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）** | **查阅/证明文**  **件指引** |
| 1 |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |
| 2 |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |
| 3 |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |
| 4 |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |
| 5 |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |
| 6 |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |
| 7 |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |
| 8 |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 供应商必须对应磋商文件“用户需求书”中技术条款带“★”号及带“▲”号以外的各条目号内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2. 供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

# 六、评审要求的各类方案

供应商根据招标需求的要求自行编写（格式自定）

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

# 七、价格部分

## （一）首次报价一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **投标折扣率（百分比）** | **备注** |
| 中山市技师学院2023年第二批空调维修和保养服务采购项目 | 折扣率： % |  |

注：

* + - 1. 供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
      2. 报价的小数点后保留两位有效数。
      3. 报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

## （二）、报价明细报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、详细分项表 | | | | | | |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | 数量合计： | | 报价合计： | |
| **备注：**  **以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准** | | | | | | |

注：1.该表格式仅作参考，供应商的详细报价表格式可自定。以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《首轮报价一览表》一致。

2.如果以上内容无法满足供应商对投标报价描述，可自行添加包含在价格因素内的一切内容。

3.分项报价的合计应等于“首轮报价一览表”中的磋商报价。

4.请详细阅读本招标文件用户需求书中的工作内容，并根据用户需求书编制此详细报价清单，请详细列明各个费用明细。

**5.供应商的投标报价均不得高于最高限价，否则视为无效投标。**

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

## （三）、磋商报价及承诺一览表

## （第 轮报价）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **投标折扣率（百分比）** | **备注** |
| 中山市技师学院2023年第二批空调维修和保养服务采购项目 | 折扣率： % |  |
| 其他承诺： | | |

**注：**

**1、供应商第二轮报价不得高于第一轮报价，且不得超出其最高限价，否则视为无效报价。**

**2、报价的小数点后保留两位有效数。**

**3、此表仅作进入第二轮报价中开始使用，不必装订在响应文件中，要求供应商仅对此表加盖单位公章，无须填写内容。出席本项目磋商时须携带一式三份加盖公章。**

**4、通过资格性符合性审查的供应商都有第二次报价的机会，如果供应商法定代表人或授权代表未出席本项目磋商时，视为放弃第二次报价的机会，其最终报价以首次报价为准。**

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

# 八、供应商认为需要提供的其他资料