珠海醋酸纤维有限公司生产污水设施防泄漏专项治理项目[项目编号：GDXSD2023-GC047]招标文件答疑公告

（招标编号： GDXSD2023-GC047）

一、内容：

各投标人：

关于收到投标人对珠海醋酸纤维有限公司生产污水设施防泄漏专项治理项目（项目编号：GDXSD2023-GC047）招标文件答疑内容，现回复如下：

- 疑问一:请确认第一阶段工期以及总工期以哪个为准？

①“第一章投标邀请第一条项目基本情况（五）工期：签订合同生效后40天内完成第一阶段全部工程，90天内完成合同所有工程；”、②“第四章用户需求书第七条服务验收5.进度及工期要求：（1）本项目合同总工期130天。中标人需根据工期合理投入资源。”、③“第四章用户需求书第七条服务验收5.进度及工期要求：（3）签订合同后40天内完成第一阶段工程。”及④“第四章用户需求书第三条服务内容中第一阶段(工期为1个月)及第二阶段（工期为3个月）”

答：以第一章投标邀请第一条项目基本情况描述为准:合同总工期为90天，第一阶段工期为签订合同生效后40天。

- 疑问二:2、该项在用户需求书中有列出，但未在报价清单中出现，请问以哪个为准？

“第四章用户需求书第三条服务内容中（二）、第二阶段施工内容7.化学品库2立方米收集池建造。

1)编制专项方案，由招标人审核后实施。

2)人工土方开挖。

3)中砂垫层200厚，夯实。

4)模板制作，收集池壁厚150mm。

5)钢筋φ12，间隔200。

6)C25混凝土。

7）盖采用加厚型复合井盖，矩型。”

答：投标报价以工程报价清单为准，《用户需求书》部分施工内容需确认专项方案后，放在暂列金内进行实施。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为珠海醋酸纤维有限公司。

三、联系方式

招 标 人：珠海醋酸纤维有限公司

地    址：珠海市金湾区南水镇化联三路 9 号

联 系 人：谭丹

电    话：0756-7867262

电子邮件：/

招标代理机构：广东信仕德建设项目管理有限公司

地    址：珠海市香洲区银桦路 337 号 202 室

联 系 人：邓碧、彭梓健

电    话：13922044670

电子邮件：1099598062@qq.com