**维保服务采购需求概况**

1. **五台影像设备的基本情况：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **设备型号** | **装机日期** | **出保日期** |
| **64排CT** | SOMATOM Definition AS 128 | 2014/3/17 | 2024/9/10 |
| **发热门诊CT** | SOMATOM go.Top (CN) | 2020/11/1 | 2024/7/18 |
| **双源CT** | SOMATOM Force | 2022/9/12 | 2024/11/29 |
| **3.0核磁** | MAGNETOM Vida (DE) | 2022/3/22 | 2024/7/18 |
| **DSA** | Artis zee III biplane | 2022/1/2 | 2024/7/18 |

1. **服务内容：**

**CT: 64排CT/双源CT/发热门诊CT** (SOMATOM Definition AS 128/SOMATOM Force/ SOMATOM go Top（CN）)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **合同类型** | **包含** | **不包含** |
| 金保 | 安全检查、质量保证、安全升级、24小时\*365天热线支持、保证95%以上开机率、远程联网服务、预防性保养及其耗材2次、现场服务工时、常规备件 | 球管、高压油箱、探测器、再安装，第三方产品 |
| 银保 | 安全检查、质量保证、安全升级、24小时\*365天热线支持、远程联网服务、预防性保养及其耗材2次、现场服务工时 | 球管、高压油箱、探测器、所有备件、95%以上开机率、再安装、第三方产品 |

**MR: 3.0核磁**（MAGNETOM Vida DE）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **合同类型** | **包含** | **不包含** |
| 金保 | 安全检查、质量保证、安全升级、24小时\*365天热线支持、远程联网服务、预防性保养及其耗材2次，现场服务工时、95%以上开机率、常规备件、冷头维修 | 磁体、液氦、水冷机、再安装、第三方产品 |
| 银保 | 安全检查、质量保证、安全升级、24小时\*365天热线支持、远程联网服务、预防性保养及其耗材2次，现场服务工时 | 磁体、液氦、95%以上开机率、所有备件、冷头、水冷机、再安装、第三方产品 |

**DSA:**Artis zee III biplane

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **合同类型** | **包含** | **不包含** |
| 金保 | 安全检查、质量保证、安全升级、24小时\*365天热线支持、远程联网服务、预防性保养及其耗材2次，现场服务工时、高压油箱、常规备件、95%以上开机率 | 球管、探测器、再安装，第三方产品、**电生理集成系统** |
| 银保 | 安全检查、质量保证、安全升级、24小时\*365天热线支持、远程联网服务、预防性保养及其耗材2次，现场服务工时 | 球管、探测器、高压油箱、所有备件、95%以上开机率、再安装，第三方产品、**电生理集成系统** |